По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: exn@nt-rt.ru || Сайт: http://eton.nt-rt.ru/

Фильтры сетчатые ФСч и ФСМч Этон. Прайс-лист.

Применяются:

Для улавливания стойких механических примесей, в том числе ферромагнитных в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150 ºС и давлением до 1,6 МПа

Выпускаются:

Исполнение с магнитной вставкой в улавливающей камере - ФСМч

Технические характеристики:

1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16кгс/см2). Температура фильтруемой среды до 150 ºС

2. Присоединительные размеры фланцев для фильтров с фланцевым присоединением по  ГОСТ 12815-80 на Ру16 кгс/см2.

3. Гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев.

Материал:

Корпус: чугун СЧ ГОСТ 1412-85.

Фильтрующий элемент: Сетка из нержавеющей стали по ГОСТ5632-81 с ячейкой 1,4х1,4 мм2. (По заказу потребителя фильтр может быть изготовлен с необходимыми параметрами фильтрующей сетки по ГОСТ 3826).

Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Установочное положение – любое, отстойником вниз, направление потока – по стрелке на корпусе.

Рисунок 1.Габаритные  и установочные размеры фильтров

Таблица 1. Основные габаритные и установочные размеры фильтров сетчатых чугунных ФСМч – с

фланцевым присоединением.

| Типоразмер фильтра | Наименование показателя |  |  |  | Цена руб. без учета НДС | Цена руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр условного прохода дy,мм | Строительная длина L, мм | Вылет улавливающей камеры Н, мм | Масса не более, кг |  |  |
| ФСМч-50 | 50 | 230 | 140 | 10,5 | 1985 | 2342,3 |
| ФСМч-65 | 65 | 290 | 160 | 12,4 | 2582 | 3046,76 |
| ФСМч-80 | 80 | 310 | 180 | 18,5 | 3123 | 3685,14 |
| ФСМч-100 | 100 | 350 | 275 | 36 | 4268 | 5036,24 |
| ФСч-50 | 50 | 230 | 140 | 10,5 | 1687 | 1990,66 |
| ФСч-65 | 65 | 290 | 160 | 12,4 | 2198 | 2593,64 |
| ФСч-80 | 80 | 310 | 180 | 18,5 | 2653 | 3130,54 |
| ФСч-100 | 100 | 350 | 275 | 36 | 3634 | 4288,12 |

ФИЛЬТРЫ – ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛИ (ФГ)

Применяется: Для очистки воды в системах теплоснабжения от взвешенных частиц грязи, песка и других примесей.

## Рисунок 1.Общий вид фильтра -грязеотделителя

Рис.1а 1.Корпус фильтра,  2. Фильтр , 3. Пробка                 Рис.1б 1. Корпус фильтра, 2. Фильтр, 3. Фланец

# Технические характеристики

1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16кгс/см2)

2. Температура рабочей среды до 150 ºС

3. Основные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Материал корпуса – Сталь по ГОСТ 19903.

Материал фильтрующего элемента – сетка из нержавеющей стали с ячейкой 1,4х1,4 мм. (По заказу потребителя фильтр-грязеотделитель  может быть изготовлен с необходимыми параметрами фильтрующей сетки по ГОСТ 3826).

Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Установочное положение – любое, отстойником вниз, направление потока – по стрелке на корпусе.

| Обозначение | dy, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена руб. без учета НДС | Цена руб. с учетом НДС | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГ-50 | 50 | 160 | 125 | 159 | 363 | 425 | 16,45 | 3705 | 4371,9 | 1а |
| ФГ-80 | 80 | 195 | 160 | 159 | 363 | 475 | 20,4 | 5311 | 6266,98 |  |
| ФГ-100 | 100 | 215 | 180 | 219 | 423 | 525 | 33,45 | 7808 | 9213,44 |  |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: exn@nt-rt.ru || Сайт: http://eton.nt-rt.ru/